存档报告电子版网上公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 安全评价单位名称 | 兖州中材建设有限公司万年分公司 |
| 项目名称: | 兖州中材建设有限公司万年分公司自用撬装式加油装置项目安全验收评价 |
| 简 介: |
| 兖州中材建设有限公司万年分公司为江西万年青水泥股份有限公司鹅岭石灰石矿的总承包单位，负责矿山的开采，运输车辆较多且用油量大，为解决内部车辆加油需求，兖州中材建设有限公司万年分公司经过总公司的批准后决定建设自用撬装式加油装置。本项目仅作为内部工程车辆加油自用，不对外经营营的企业，项目规模：1组撬装加油装置（30m³），站房1间（24m2）。位于江西省上饶市万年县鹅岭石灰石矿东北部。储罐总容量为30m3，按柴油储罐折半计算，折算总容量为15m3，为三级加油站。 |
| 安全评价项目组长: | 檀廷斌 |
| 技术负责人: | 周红波 |
| 过程控制负责人: | 黄香港 |
| 评价报告编制人: | 万宇浩 |
| 报告审核人: | 王冠 |
| 参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、李景龙、黄伯扬、郑强 |
| 注册安全工程师: | 万宇浩 |
| 技术专家: |  |
| 到现场开展安全评价工作的人员名单: | 万宇浩、檀廷斌 |
| 时间和主要任务: | 时间：2025.4.3-2025.5.15；主要任务：安全验收评价报告编制 |
| 评价报告: |
| 评价结论：兖州中材建设有限公司万年分公司自用撬装式加油装置项目所涉及的安全条件符合国家法律法规、相关标准规范的要求，安全装置和安全措施以及公用工程能够满足该项目正常生产过程中安全生产的需要，该项目的安全管理能够满足安全生产的需要。建议企业进一步加强安全管理，落实本报告提出的安全管理方面的建议和安全设施方面的对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好安全监测、控制和报警设施，进一步提高项目本质安全度，达到安全生产的目的。**综上所述，兖州中材建设有限公司万年分公司自用撬装式加油装置项目安全设施设计中的安全设施落实，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全生产验收条件。** |
| 提交时间:  | 2025.08.04 |
| 3949daaf247211d58bf088a2811f2f6 |